Anlage 1.4

Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan

(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)

Die Anlage dient der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung und des Arbeitsplans für Tätigkeiten mit asbesthaltigen Materialien. Weitere Gefährdungen z.B. durch Absturz, Durchsturz, Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln sind ergänzend zu betrachten.

Zur unternehmensbezogenen Anzeige vom

Zur Objektbezogenen Anzeige vom

1.	Arbeitsverfahren

Emissionsarme Verfahren

gemäß DGUV Information 201-012

behördlich anerkanntes Verfahren

Beschreibung des Arbeitsverfahrens (Arbeitsmethoden, Arbeitsablauf, Arbeitsschritte) - 
ein separater Arbeitsplan kann beigefügt werden

2. 	Bewertung des Faserfreisetzungspotentials

Tätigkeiten im niedrigen Risikobereich

Tätigkeiten im mittleren Risikobereich

Tätigkeiten im hohen Risikobereich

Grundlage der Risikofestlegung

gemäß TRGS 519 Anlage 9 Exposition-Risiko-Matrix Nr.

Expositionsmessungen gemäß TRGS 519 Anlage 6.1

sonstige Einschätzung:

3.	Schutzmaßnahmen

3.1 	Technische und bauliche Schutzmaßnahmen

Ausführung der Arbeiten gemäß emissionsarmem Arbeitsverfahren – weitere Angaben zu 
technischen und baulichen Maßnahmen nicht erforderlich

Sicherheitstechnische Maßnahmen

Anfeuchten des Materials

Spritzgerät zum Aufbringen von Faserbindemittel

staubarme Bearbeitungssysteme (z.B. abgesaugte Putzfräse)

Industriestaubsauger / Entstauber nach Anlage 7.1 TRGS 519

Raumlufttechnische Anlage mit Abluftfilterung

geregelte Luftführung / Luftwechsel

kontrollierte Unterdruckhaltung

Sonstige Maßnahmen:

Angaben zu Durchsturz- und Absturzsicherungen (insbesondere bei Dacharbeiten, Arbeiten in der Höhe)

Abschottung und Schleusen

Abgrenzung des Arbeitsbereiches (z.B. bei Arbeiten im Freien)

staubdichte Abschottung des Arbeitsbereiches

Personenschleuse

Anzahl der Kammern	1  	2 	3 	4 	
 	Materialschleuse

Hygieneeinrichtung

Waschgelegenheit

Dusche (ggf. integriert in Mehrkammerschleuse)
		Bereich zur getrennten Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung

Sozial- und Sanitärbereich für Pausen und Umkleiden

Einrichtung zur Reinigung von Schutz-, Arbeits- und Unterbekleidung

sonstige Angaben:

  - Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Angebotsvorsorge wurde angeboten

Behördliche Zulassung

nicht erforderlich

erforderlich, Kopie ist beigefügt

Betriebsanweisung / Unterweisung

Betriebsanweisung, Kopie ist beigefügt

Unterweisung der Beschäftigten

erfolgt im Rahmen der jährlichen Unterweisung

erfolgt vor Ort / baustellenbezogen

Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen

3.3 	Persönliche Schutzmaßnahmen

Atemschutz

Partikelfiltrierende Halbmaske (Einwegmasken; für kurzzeitige Tätigkeiten von max. 2 Std./Schicht)

FFP2	 (niedriges / mittleres Risiko)

FFP3 (hohes Risiko)

Halbmaske mit	  P2-Filter	 P3-Filter	  mit Gebläseunterstützung

Vollmaske mit 	  P2-Filter	 P3-Filter	  mit Gebläseunterstützung

Sonstiger Atemschutz (z.B. umgebungsluftunabhängig)

Schutzkleidung

Chemikalienschutzanzug Kategorie III
 	Einwegschutzanzug 	Typ          	
 	Mehrwegschutzanzug	Typ

weitere persönliche Schutzausrüstung:

4.	Abfallbehandlung/Abfallbereitstellung an der Arbeitsstätte

staubdicht verpackt

mit Faserbindemittel behandelt und staubdicht verpackt

Verfestigungsanlage (bei Spritzasbest)

Sonstige Behandlung:

5.	Freigabe des Arbeitsbereiches nach Abschluss der Arbeiten

nach abschließender Reinigung und visueller Kontrolle

nach abschließender Reinigung, visueller Kontrolle und mehrfachem Raumluftwechsel

nach Freimessung

(Ort, Datum)					(Verantwortliche Person)